Checkliste für Angebotsanfrage

| Firmenname |  | Tel.: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name |  | Fax: |  |
| Strasse |  | E-Mail: |  |
| PLZ / Ort |  |  |  |

| Prüfmethode | Beispiele /Bemerkung | Ihr Wunsch |
| --- | --- | --- |
| Schutzleiterprüfung |  |  |
| Strom | 10A, 25A, 30A |  |
| Kurzzeitbetrieb |  |  |
| Dauerbetrieb | Auch bei KB in Serienfertigung |  |
| Max.Spannung | 6V, 12V |  |
| Isolationsprüfung |  |  |
| Spannung | 500V, 1000V |  |
| > 1 GOhm | Auswertung >1 GOhm |  |
| Hochspannungsprüfung |  |  |
| Spannung | 3000V DC, 6000V AC |  |
| Prüfstrom | 100mA, 3mA begrenzt, 15mA |  |
| PI Auswertung | Polarisationsindex |  |
| Teilentladungs-Auswertung | Nur bei HV AC |  |
| Funktionsprüfung |  |  |
| Spannung | 0...230V, 115V, 400V Drehstrom |  |
| Strom | 2A, 10A, 63A |  |
| Trenntransformator | Als Schutz |  |
| Widerstandsprüfung |  |  |
| Minimalwiderstand | 100m Ohm, 1 Ohm |  |
| Maximalwiderstand | 500k Ohm, 10k Ohm |  |
| Ableitstromprüfung |  |  |
| Strom | Iwarm 0...5A, 0…16A |  |
| Ersatzableitstrom | Anstatt Ableitstromprüfung |  |
| Kontaktierung des Prüflings | Prüfpistolen, Adapter, lose |  |
| Restspannungsprüfung | Spannung nach Abschaltung |  |
| Software | PrintCom, NetCom |  |
| Drucker | Ettikettendrucker, Laserdrucker |  |
| Treiber, Softwareschnittstelle | LabView, Access, SQL |  |
| Schutzvorrichtung | Lampen, Zweihandtaster,Ketten |  |
| Zusatzausgänge, Eingänge | Digitalsignale, Analogsignale |  |
| Matrix | Anzahl Pins |  |